D2激光测距仪参数详情

技术参数

典型测量精度：土1.5mm

测距范围：  0.05- 100m

测量单位：m, ft, in

Power Range Technology：√

免费应用程序：Leica disto plan

照明显示：√

数据接口*：蓝牙(Smart)

两节电池支持的测量次数：多达10000次最长20h

电池：型号AAA, 2 x1.5V

防护等级：IP54 (防水防尘)

尺寸：116x44x26mm

重量(含电池)：100g

产品亮点

■智能蓝牙数据传输至智能设备终端

■自适应多功能底座，适应任何复杂的测量环境

■X-Range测距增强技术

■三行显示屏清晰显示